| Weichai-rus 656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Балтийская, здание 92, строение 1, офис 301 тел: +7 (926)024-81-45 (Исп. Алексей Силаев) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Исх. № 236.1А от 02.12.2025 г. |  |  |  |  |

Коммерческое предложение

| № | Наименование | Кол-во | Цена в руб. с НДС 20% | Стоимость в руб. с НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газопоршневая электростанция Weichai WPG312B8NG номинальной мощностью 250 кВт/ 313 кВА в открытом исполнении Габаритные размеры: ДхШхВ (3200х1345х1885мм) Мощность при длительной нагрузке 200 кВт Двигатель Weichai WP13D317E300NG Альтернатор ENGGA EG280-250N Панель управления DSE8610 параллельная работа | 1 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 |
| 2 | Газопоршневая электростанция Weichai WPG312L8NG номинальной мощностью 250 кВт/ 313 кВА в защитном кожухе Габаритные размеры: ДхШхВ (4400х1300х2100 мм) Мощность при длительной нагрузке 200 кВт Двигатель Weichai WP13D317E300NG Альтернатор ENGGA EG280-250N Панель управления DSE8610 параллельная работа | 1 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 |
| 3 | Шкаф параллельной работы с сетью (ШПР) Панель управления DSE8660 | 1 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 |

Комплектация:

Газовая рампа

Блок заряда батарей

Комплект АКБ

Стоимость:

Цены указаны на условиях отгрузки оборудования со склада г. Барнаул с учетом всех пошлин и налогов, в том числе НДС (20%).

Срок изготовления и доставки оборудования:

35-45 календарных дней;

Условия платежа:

Предоплата 30%; 40% перед отправкой ГПУ из Китая; 30% по факту готовности к отгрузке со склада Поставщика в Российской Федерации;

Гарантия:

12 мес. либо 8000 моточасов, в зависимости от того что наступит ранее.

Срок действия данного предложения:

Данное предложение действительно до «31» Декабря 2025г.

С уважением,

Алексей Силаев

Weichai Import

Моб. +7 (926)024-81-45

Weichai-rus.ru