- YC12VCG-1000N5LC天然气发电机组清单

YC12VCG-1000N5LC List of Natural Gas Generator Sets

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sequence Number | Name | Model & Specification | Quantity | Unit |
| 1 |
| 1.1 | 燃气发动机 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | Gas Engine |  |  | set |
| 1.2 | 发电机 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | Alternator |  |  | set |
| 1.3 | 公共底座 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | Common base |  |  | set |
| 1.4 | 机组控制柜 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | Control Cabinet |  |  | set |
| 1.5 | 高、低温水泵 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | High and low temperature pumps |  |  | set |
| 1.6 | 消音器 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | Muffler |  |  | set |
| 1.7 | 蓄电池 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | Accumulator |  |  | set |
| 1.8 | 随机备件 | YC12VCN | 1 | 套 |
|  | Spare Parts |  |  | set |
| 1.9 | 随机工具 | YC12VCG | 1 | 套 |
|  | Attachment Tools |  |  | set |
| 1.1 | 随机资料 | YC12VCG | 1 | 套 |
|  | Random data |  |  | set |
| 2 |
| 2.1 | 卧式电子风扇水箱 | 40℃铜 | 1 | 套 |
|  | Horizontal electronic fan water tank |  |  | set |
| 2.2 | 管道及支架 | / | 1 | 套 |
|  | Pipes and supports |  |  | set |
| 2.3 | 配电开关及辅材 | / | 1 | 套 |
|  | Distribution switch and auxiliary materials |  |  | set |